2. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku ..........................……..……………………… (przed modernizacją)

| Budynek oceniany: |  |
| --- | --- |
| Właściciel/ władający budynkiem |  |
| Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 | administracja publiczna, oświata, opieka zdrowotna, społeczna lub socjalna, szkolnictwo wyższe, nauka, wychowanie, turystyka, sport |
| Adres budynku |  |
| Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |
| Rok budowy instalacji |  |
| Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |
| Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |
| Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej (m2) |  |
| Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 o regulowanej temperaturze (m2) |  |
| % powierzchni mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej o regulowanej temperaturze |  |
| Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków | TAK/NIE2 |

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)* Zapotrzebowanie na energię końcową** (EK)*** Budynek oceniany kWh/(m2rok) Budynek oceniany kWh/(m2rok)

* przez wskaźnik EP należy rozumieć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku (iloczyn zapotrzebowania na energię końcową i wspólczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej; zapotrzebowanie na energię końcową obliczone jest zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem  )  na jednostkę całkowitej powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (Af) wyrażone w kWh/(m2rok);

** niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego oraz energii pomocniczej (efektywność całkowita).

*** przez wskaźnik EK należy rozumieć roczne zapotrzebowanie energii końcowej budynku (obliczone zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem) na jednostkę całkowitej powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (Af) wyrażone w kWh/(m2rok);

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja ……………………..         oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

| Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba kondygnacji Wysokość kondygnacji Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato Podział powierzchni użytkowej: tak/nie, strefy, lokale Kubatura budynku Rodzaj konstrukcji budynku Liczba użytkowników Źródła zasilania w ciepło Źródła zasilania w energię elektryczną Osłona budynku: opis, parametry termiczne Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię budynku przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Nośnik energii | Ogrzewanie + Wentylacja | C.w.u. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Energia | Suma |  |
| Olej opałowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz płynny |  |  |  |  |  |  |  |
| Węgiel kamienny |  |  |  |  |  |  |  |
| Węgiel brunatny |  |  |  |  |  |  |  |
| Biomasa |  |  |  |  |  |  |  |
| Inny (podać jaki) ……………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciepło sieciowe ………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku lub wyeksportowana do sieci (podawać ze znakiem minus) |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową netto [kWh /(rok)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Podział zapotrzebowania energii |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie + Wentylacja | C.w.u. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Energia4 | Suma |  |
| Wartość [kWh/m2rok)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie + Wentylacja | C.w.u. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Energia4 | Suma |  |
| Wartość [kWh/m2rok)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie + Wentylacja | C.w.u. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Energia4 | Suma |  |
| Wartość [kWh/m2rok)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową – dotyczy stanu przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: 2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: 3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: 4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej: 5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z energią pomocniczą: 6) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: 7) Inne uwagi osoby sporządzającej ocenę charakterystyki energetycznej: |  |  |  |  |  |  |  |
| Objaśnienia |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapotrzebowanie na energię Zapotrzebowanie na energię w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie inwentaryzacji techniczno – budowlanej budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku). Zapotrzebowanie na energię końcową Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie także chłodzenia), wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz energii pomocniczej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji, oświetlenie wbudowane i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. Budynek z lokalami usługowymi (działalność gospodarcza konkurencyjna2) lub mieszkalnymi Ocena charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się część mieszkalna lub na prowadzenie działalności gospodarczej konkurencyjnej) będzie wystawiona dla całego budynku |  |  |  |  |  |  |  |

Informacje dodatkowe

- Obliczona w ocenie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w [kWh/m2rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych. - Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.

| Sporządzający ocenę: Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Data wystawienia |  | Data Pieczątka i podpis |
| --- | --- | --- |

_______

Załączniki:

- Inwentaryzacja techniczno – budowlana budynku (stan przed modernizacją).

- Ocena stanu technicznego budynku przed modernizacją (w zakresie osłony zewnętrznej budynku, technik instalacyjnych  i źródeł energii, oświetlenia wbudowanego, urządzeń energii pomocniczej).

- Aktualnie obowiązujące umowy z dostawcami nośników energii.

- Obliczenie opłat za aktualnie dostarczone nośniki energii.

- Dokumentacja obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją.

- Dokumentacja obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji5.

- Ocena planowanej charakterystyki energetycznej dla budynku po modernizacji (wg wzoru).

- Opis techniczny robót planowanych do realizacji wraz z uproszczonym przedmiarem.

- Obliczenie opłat za planowane do dostarczenia nośniki energii.

- Fotografia budynku

podać pełną nazwę budynku

niepotrzebne skreślić

o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy

sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia

z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa,  w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument

Należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w  oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydruków wyników

obliczeń). W przypadku samodzielnego wykonania obliczeń, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.